## ბათუმი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | ჩილერიNEE | Trane CGAM060E1L01B4A1A2A1A3AXXA1B2A2XXAXXXA1A 1X1DXXXLXX (387242-1) (35 KW) | 1
2 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | ვენტილაციის სისტემა | (AHU) ZHK 2000 S DG 12/9-12/9 | 1
3 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | გაზით გათბობის ქვაბი | BAIMAK YAKUT 15 (175 KW) | 1
4 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | კონდიციონერი | YORK ENJC36FS-BAA | 2
5 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | კონდიციონერი | COOPER HUNTER CH-S18FTXF2-NG | 1
6 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | კონდიციონერი | COOPER HUNTER CH-IU160RM | 1
7 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | კონდიციონერი | KELON AUC-36HR6SGA | 1
8 | ბათუმის ფილიალი | აბაშიძე/თავდადებული | ჭერის კასეტური ფენკოილები | MIDEA | 29

## ქუთაისი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | ვენტილაცია | Fanturk-IGK 2000(2x250watt) | 1
2 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | ჭერის კასეტური ფენკოილები | Midea MKA (5 კვტ) | 14
3 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | midea MKA | 1
4 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | Advantix S.P.A LDL53R3(5.2kw) | 4
5 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | Advantix | 4
6 | ქუთაისის ფილიალი | კ.გამსახურდიას 13 | VRF midea | MVI-280WV2GN1(B | 1

## ზუგდიდი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | ზუგდიდის ფილიალი | რუსთაველის 90 | კონდიციონერი | MIDEA MA24ND1DO-1 | 5
2 | ზუგდიდის ფილიალი | რუსთაველის 90 | კონდიციონერი | YORK-YRHJXH018BAMK-FX | 1
3 | ზუგდიდის ფილიალი | რუსთაველის 90 | გაგრილების სისტემა | Midea MTI MTI-48HWN1 R | 1
4 | ზუგდიდის ფილიალი | რუსთაველის 90 | გამათბობელი ქვაბი | IMMERGAS MAIOR EOLO 32 4 E (NG) | 1

## თელავი
N | ფილიალი -განყოფილება | მისამართი | დანადგარის სახეობა | მოდელი | რაოდენობა
1 | თელავი |  | ჭერის კასეტური ფენკოილები | INVENTOR (9000-12000Btu) | 14
2 | თელავი |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | INVENTOR-aria (9000-18000-24000Btu) | 3
3 | თელავი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | INVENTOR-U6RSL(5)-42000Btu | 4
4 | თელავი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | INVENTOR-Aria(9000-18000-24000Btu) | 3
5 | თელავი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | INVENTOR-aria (12000Btu) | 2
6 | თელავი |  | რეკუპერატორი | 2000 m2 | 1

## წერეთელი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA M511D-09HRN1 (1.6კვტ) | 1
2 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA MOU-36EN8-RDO (5.6კვტ) | 1
3 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA M3OC1-27HRDN1 (3.1კვტ) | 3
4 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MS11MU-12HRDN1 (1.85კვტ) | 5
5 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MSG09-HRN1 (1.495 კვტ) | 2
6 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MS11MU-18HRDN1 (3.0კვტ) | 1
7 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | ჭერის კასეტური ფენკოილები | MIDEA | 1
8 | წერეთლის ს/პ | წერეთლის 89 | გამათბობელი ქვაბი | IMMERGAS MAIOR EOLO 32 | 1

## დიღომი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | დიღმის ს/პ | დიღომი 3 კვარტ.კორპ 1 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA MSTC24-HRDN1 (3.6კვტ) | 3
2 | დიღმის ს/პ | დიღომი 3 კვარტ.კორპ 1 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA M3OC1-27HRDN1 (3.1კვტ) | 1
3 | დიღმის ს/პ | დიღომი 3 კვარტ.კორპ 1 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MSTC-24HRDN1 (3.6კვტ) | 3
4 | დიღმის ს/პ | დიღომი 3 კვარტ.კორპ 1 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MS11MU-18HRDN1 (3.0კვტ) | 1
5 | დიღმის ს/პ | დიღომი 3 კვარტ.კორპ 1 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MS11MU-12HRDN1 (1.85კვტ) | 1

## ისანი
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | ისნის ს/პ | ლეხ კაჩინსკის 3 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA MA-24N1DO-I (3.7კვტ) | 2
2 | ისნის ს/პ | ლეხ კაჩინსკის 3 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA M50-42FN8-Q (4.7კვტ) | 1
3 | ისნის ს/პ | ლეხ კაჩინსკის 3 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MSAB-12N1DO-I | 5
4 | ისნის ს/პ | ლეხ კაჩინსკის 3 | გამათბობელი ქვაბი | IMMERGAS MAIOR EOLO 32 | 1

## ავჭალა
# | filiali -ganyofileba | misamarTi | დანადგარის სახეობა | modeli | რაოდენობა
1 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA MSTC-24HRDN1(3.6კვტ) | 2
2 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MSAB-24HRN1 | 2
3 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | OMNIA O1MO-24 | 2
4 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | OMNIA O1MO-24 | 2
5 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | TCL TOU-60HSA (9.2კვტ) | 1
6 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | TCL TOU-60HSA (9.2კვტ) | 1
7 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA MSTC-24HRDN(3.6კვტ) | 1
8 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA MSTC-24HRDN(3.6კვტ) | 1
9 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | GALANZ AUS24H53F230G5(7) | 1
10 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | GALANZ AUS24H53F230G5 (2.1-2.2კვტ) | 1
11 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | TOSHIBA RAS-13SAVP-ND (2.4კვტ | 1
12 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი გარე ბლოკი | TOSHIBA RAS-16SAVR-E (2.4კვტ) | 1
13 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | TOSHIBA | 1
14 | ავჭალის საწყობი/არქივი | გაგრის 2 | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | TOSHIBA | 1

## ახალი ავჭალა
N | ფილიალი -განყოფილება |  | მისამართი | დანადგარის სახეობა | მოდელი | რაოდენობა
1 | ახალი არქივი |  |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA-MSTC 24HRDN1 |  | 1
2 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA-MSTC 24HRDN1 |  | 1
3 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MIDEA-MSTC 24HRDN1 |  | 1
4 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | GREE-GWHN18B5NKILA |  | 1
5 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA-MSTC 24 |  | 1
6 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA-MSTC 24 |  | 1
7 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA-MSTC 24 |  | 1
8 |  | ახალი არქივი |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | GREE-GWHN18 |  | 1

## ვაჟა ფშაველა
N | ფილიალი -განყოფილება | მისამართი | დანადგარის სახეობა | მოდელი | რაოდენობა
1 | ვაჟა ფშაველა |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MILEN-MAC-07-on/off | 1
2 | ვაჟა ფშაველა |  | კონდიციონერი გარე ბლოკი | MILEN-MAC-07-on/off | 1
3 | ვაჟა ფშაველა |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA-MSAF-24HRNBW1 | 4
4 | ვაჟა ფშაველა |  | კონდიციონერი შიდა ბლოკი | MIDEA-MSAF-24HRNBW1 | 4
5 | ვაჟა ფშაველა |  | გამათბობელი ქვაბი | IMMERGAS-VICTRIX TERA V2 38 EU | 1