**სს „პროკრედიტ ბანკის“ ტენდერი UPS-ების მომსახურებაზე**

**მოთხოვნები შერჩეული კომპანიის მიმართ**

**უნდა განხორციელდეს საწყისი პირველადი დიაგნოსტიკა**

* შემოწმდეს არსებული UPS-ების მდგომარეობა;
* შემოწმდეს დატვირთვის გადანაწილება UPS-ებს შორის;
* შეერთებების სქემის აღმწერი დიაგრამის შედგენა
* შესაბამისი რეკომენდაციის მომზადება UPS-ების ჩანაცვლების კუთხით
* მოწყობილობის ფიზიკური შესაბამისობა ქარხნულ მახასიათებლებთან

**მონიტორინგი (თვეში ერთხელ)**

* UPS-ების მდგომარეობა (ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს);
* Ააწყოს ახალი ან მართოს არსებული UPS-ების სისტემის მონიტორინგის მოდული
* შეიმუშაოს UPS-ებიდან აკუმულატორების ამოცვლის რეგლამენტი ( ბატარეების მდგომარეობის პერიოდული კონტროლი და მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დამკვეთისთვის );

**რემონტი**

* არსებულ/ახალშეძენილ UPS ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მათი შეკეთების შესაძლებლობა (სათადარიგო ნაწილების ღირებულების გათვალისწინების გარეშე);
* ტექნიკური შესაძლებლობის შემთხვევაში განაახლოს UPS-ის პროგრამული უზრუნველყოფა - ღირებულება დაითვლება ინდივიდუალურად მოდელის და მწარმოებლის გათვალსიწინებით